我院因业务发展需要，康复二科现需购买自动蜡疗仪、智能运动康复训练机(上下肢)、智能运动康复训练机(床旁)、湿热敷装置，参数如下：

康复二科招标参数

| 产品名称 | 招标参数 |
| --- | --- |
| 自动蜡疗仪 | 1．一键制作蜡饼，全自动，无需人工接蜡、制饼。 2．对重复使用的石蜡有消毒功能。 3．屏幕操作，屏幕显示具体操作参数。 4．出蜡量可单独设置。 5．紧急停止装置，漏电保护。 6．有记忆功能，记忆上次制作参数。 7．一次可制作多个蜡饼。 8．蜡饼厚度可调节。 9．蜡饼温度可调。 10．熔蜡空间50L以上。 |
| 智能运动康复训练机(上下肢) | 1、适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病； 2、对运动功能进行量化，有屏幕能显示具体运动参数。 3、至少要有三种运动方式：被动、主动、助力，三种运动方式可以自由转换。 4、训练参数可自由设定，并且有常用的一些基本模式，如各种常见病的基本预设参数，可实现快速设定。 5、参数有记忆功能，有病例存储功能，方便同一病人反复使用。 6、可设定治疗时间。 |
| 智能运动康复训练机(床旁) | 1、 适应症：多发性硬化、中风/脑卒中、脑瘫、偏瘫、截瘫、帕金森 氏综合症、阿尔茨海默病和其他神经损伤及运动损伤所致的疾病； 2、 对运动功能进行量化，有屏幕能显示具体运动参数。 3、 至少要有三种运动方式：被动、主动、助力，三种运动方式可以自 由转换。 4、 训练参数可自由设定，并且有常用的一些基本模式，如各种常见病 的基本预设参数，可实现快速设定。 6、参数有记忆功能，有病例存储功能，方便同一病人反复使用。 7、可设定治疗时间。 |
| 湿热敷装置 | 1、适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期，肢纤维组织炎，肩关节周围炎，慢性关节炎，关节纤维强直，坐骨神经痛等各种物理治疗和手法治疗前的预先治疗。 2、控制面板操作简单，加热温度可根据需要设定； 3、有自动和手动功能，可自动开关机。 4、加热水箱内的温度实时显示； 5、加热水箱容积：50L以上； |

招标时间待定

联系人：王群

联系方式：13965466888,0564-3312184