我院因业务发展需要，现康复科预拟购微波治疗仪两台，进口超短波治疗仪两台，半导体激光疼痛治疗仪（配大、小探头）两台，艾灸治疗仪四台，蜡疗设备一台，全自动湿热敷一台，智能训练器一台，有意向的公司可进行咨询、投标。

设备参数

微波治疗仪

1.       电源电压：220v  50HZ

2.       工作振动频率：≧2450MHZ

3.       进口

4.       配有大小圆形辐射器各一个，眼罩两副

5.       屏蔽效果好

6.       适用于康复理疗科

超短波治疗仪

1．  适用于康复理疗科

2．  进口或优质国内产品

3．  振动频率≧27.12MHZ

4．  电源：220v 50HZ

5．  屏蔽效果好

半导体激光治疗仪

1.     使应用于康复理疗科

2.     电源：220v 50HZ

3.     立式：配有大中小治疗头，双路控制，两个治疗头独立供电，独立控制。

4.     可用于装有金属假体的患者

5.     屏蔽效果好

温热电针综合治疗仪（多功能艾灸治疗仪）

1.     有加热功能

2.     具有磁疗催化功能

3.     配合专用艾绒使用

智能蜡疗系统

1.     全自动，无需人工接管和接盘。

2.     全自动过滤杂质

3.     每个托盘有单独出蜡系统。

联系人：王群

联系方式：13965466888,0564-3312184